|  |
| --- |
|  |
| ZZzzz Zamawiający: Augustów, dnia 18.05.2016 r.S**SStarostwo Powiatowe****ul. 3 Maja 29,16-300 Augustów**OP.272.7.2016

|  |
| --- |
| **ZAPYTANIE OFERTOWE (II)**na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro |
|  |

 |
| Starostwo Powiatowe zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi monitorowania i ochrony budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29 (w tym obsługa sygnału napadowego) i ul. 3 Maja 37 oraz konserwacji urządzeń lokalnego systemu alarmowego w w/w budynkach.**I. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA****1.Przedmiot zamówienia:** Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: a)usługa monitorowania i ochrony budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29 (w tym obsługa sygnału napadowego – czyli podjęcie interwencji na sygnał napadowy zamontowany w pomieszczeniu nr 5-KASA) i ul. 3 Maja 37 – siedziba Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, b)usługa konserwacji urządzeń lokalnego systemu alarmowego w w/w budynkach.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca winien złożyć ofertę na całość usług objętych zamówieniem.W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany: **MONITORING-**Usługa polega na całodobowej ochronie pomieszczeń objętych lokalnym systemem alarmowym monitorowanym przez alarmowe centrum odbiorcze poprzez: -monitorowanie sygnałów przesyłanych z lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiektach, -niezwłoczne wysłanie patrolu interwencyjnego do chronionych obiektów po odebraniu sygnału o zagrożeniu osób lub mienia w obiektach (grupa interwencyjna zobowiązana jest dojechać do obiektu do 5 minut od czasu otrzymania sygnału o zagrożeniu), -zawiadomienia w razie konieczności Policji, Straży Pożarnej w celu podjęcia właściwych działań.Wykonawca w ramach miesięcznego abonamentu za usługi monitorowania na każdym obiekcie dopuszcza minimum jedną bezpłatną podjętą interwencje w przypadku nieuzasadnionych i nie odwołanych fałszywych alarmów *(w czasie 2 minut od chwili wywołania),* wynikających z zawinionego działania użytkowników Zamawiającego (np. przypadkowe wciśnięcie przycisku napadowego, brak rozbrojenia systemu przy otwieraniu, pozostawienie otwartego okna itp.). W kolejnych podjętych interwencjach - Zamawiający zapłaci Wykonawcy, tytułem zwrotu kosztów, zryczałtowaną stawkę (*za jedną podjętą interwencję*) w wysokości podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym -załącznik nr 1. **USŁUGI KONSERWACYJNE I SERWISOWE** obejmują następujący zakres czynności: a)**Czujki**  -oczyszczanie z kurzu, otwarcie obudowy, sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego; -sprawdzenie zasięgu działania, ew. korekta ustawień; -sprawdzenie napięcia zasilania dla czujek najbardziej oddalonych od źródła zasilania, -sprawdzenie czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy;b)**Centrala**  -sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu oraz aktualizowanie opisu linii dozorowych; -sprawdzenie napięcia zasilania linii dozorowych; -odłączenie zasilania podstawowego, pomiar prądu ładowania buforowego, sprawdzenie stanu akumulatora;c**)Sygnalizator**  -sprawdzenie działania sygnalizatora (włamania i napadu) poprzez wzbudzanie. **Do rzeczowego zakresu prac konserwacyjnych należą także:*** korekta ustawień pojedynczych elementów systemów, korekta czasu, utworzenie nowej strefy na wniosek Zamawiającego itp. oraz drobne naprawy niewymagające nakładów materialnych,
* przeglądy konserwacyjne wykonywane przez pracowników serwisu technicznego mają na celu sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów systemów zabezpieczeń oraz usunięcie wykrytych nieprawidłowości,
* prace konserwacyjne będą wykonywane raz na kwartał (cztery razy w ciągu roku) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
* przyjazd zespołu serwisowego zostanie każdorazowo uzgodniony z Zleceniodawcą,
* w przypadku braku możliwości usunięcia awarii, Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić fizyczną ochronę obiektu, we własnym zakresie i na własny koszt, do czasu usprawnienia systemu sygnalizacji włamania i napadu.
* podjęcie czynności serwisowych niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 godzin od zgłoszenia awarii. W przypadkach awarii niekolidujących z prawidłową ochroną pomieszczeń podjęcie czynności serwisowych na drugi dzień.

**2.**  **Wymagania Zamawiającego:** Wykonawca winien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia usługi monitorowania oraz konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadów, w tym:a)koncesję na prowadzenie działalności ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,b)dysponować pracownikami posiadającymi:-kwalifikacje zabezpieczenia technicznego z uprawnieniami do wykonywania czynności takich jak zabezpieczenie techniczne, polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,c)ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.Wykonawca będzie realizował zamówienie samodzielnie lub przy udziale podwykonawców. W przypadku podzlecenia usługi należy przedstawić pisemną zgodę podwykonawcy. **3.Terminu realizacji zamówienia:**  od dnia 01 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., tj. 36 miesięcy.**II. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY**1.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Augustowie, pok. nr 1 (parter) – Biuro Obsługi Klienta, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, **w terminie do dnia 30 maja 2016 r., do godz. 10:00.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 18 (II piętro). 2.Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym sporządzonym wg załączonego wzoru **(załącznik nr 1)** wraz z kopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania przez osoby nie ujawnione w rejestrze Wykonawca winien przesłać pełnomocnictwo. 3.Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 4.Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i siedzibę (adres) Wykonawcy. Koperta powinna zostać opisana w następujący sposób:

|  |
| --- |
| ………………………………………*(Nazwa Wykonawcy)*………………………………………*(Siedziba -adres Wykonawcy)*Starosto Powiatoweul. 3 Maja 2916-300 Augustów Oferta na:**„Monitorowanie i ochronę budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29 i ul. 3 Maja 37 oraz na konserwację urządzeń lokalnego systemu alarmowego w w/w budynkach.”-nr postępowania OP.272.7.2016**  |

 5.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.**III. OCENA OFERT**1.Kryterium oceny ofert: cena 100%. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 3.Informację o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz prześle Wykonawcom, którzy złożyli ofertę.**IV. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami**: Bożena Mieloch – e-mail: bozena.mieloch@st.augustow.wrotapodlasia.pl; tel. (87 )  643 96 61; fax. (87) 643 96 95. **Załączniki:** Zatwierdził: dnia 18-05-2016 r. 1.Formularz ofertowy- załącznik nr 1 2. Wzór umowy- załącznik nr 2 **STAROSTA**  |

 ***Jarosław Szlaszyński***

(podpis nieczytelny)